学生公寓闸机系统改造需求

一、项目简介

为了进一步提升对学生的服务水平，打造智能化与安全化的公寓环境，并推进公寓管理的信息化进程，对现有的学生公寓闸机系统进行进一步的改造，以满足学校日益增长的管理需求，其功能及灵活性的局限性已无法有效应对不断涌现的管理难题。

二、功能要求

一）学生公寓大数据可视化系统

1、汇总数据显示功能

1）支持展示屏自动显示不同事件类型的汇总数据包含请假、未出预警、在校预警、未归预警等数据

2）支持采用展示屏显示预警人员明细数据及请假人员数据

3）支持展示屏展示时间信息功能

2、图形化数据显示功能

1）★支持图形化展示各个楼栋归寝率(提供公安部检测报告并加盖公章)

2）支持图形化展示辅导员排名

3）支持图形化展示时段出入数据

4）支持图形化展示访客来访、离访数据

5）支持图形化展示宿舍人员归寝数据

3、通过记录及非法抓拍图片轮巡展示功能

1）支持实时显示人员的照片功能

2）支持实时显示通过人员的姓名、通过时间

3）支持对非法行为图片的曝光显示功能

4、宿舍信息发布屏功能

1）★支持弹窗显示通过人员信息，人员关键信息支持脱敏显示(提供公安部检测报告并加盖公章)

2）支持图形化显示楼栋人员数据包含在寝情况及出入统计数据

3）支持实时显示不同类别人员的进出汇总数据功能

4）支持通知发布、宿舍楼风采展示功能（公安部检测报告）

5）★支持生日温馨提醒、违纪人员通知功能。(提供公安部检测报告并加盖公章)

二）通道管理系统平台

1、软件架构采用B/S与C/S相结合模式：系统构架为三层，B/S软件为服务端软件，方便操作员及相关领导进行数据查询，C/S软件为前置端软件

2、非法人员进出报警：外来人员或是其它带卡但无权限的人员（例如其它宿舍楼的人员）通过通道时，通道会发出声光报警，提示负责宿舍管理的老师，监控系统抓拍非法通过人员的影像资料，防止外来非法人员的进入。

3、防尾随功能：系统需具有防止尾随功能，能够在大量人流量的情况下准确识别每一个未带卡人员，尾随距离不大于20CM

4、双向进出：自动识别方向，每路通道均可入可出，人员通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据，防止学生刷卡后再次离寝。

5、实时大屏显示：人员通过时，在外接LED大屏幕上实时显示学生的姓名、系别、寝室号、照片等信息。

6、防止代刷卡及补录：每通过一人，系统只能识别一张卡，有效防止了替代刷卡现象。对于因特殊情况未带卡的情况，管理人员可以在系统中根据提供条件进行查找，核对信息，进行登记补录。

7、支持“反潜入”：如果学生进入后把卡通过各种方式（例如从窗口扔出来）交给别人，别人在使用这张卡同方向再次进入通道的时候，系统会自动报警。

8、24小时监控视：视频系统可以对通过通道的学生进行24小时全方位监控，监控进出口的实时状态，不但在录像上可以同步录上通过人员的资料，而且在录像回放时也会显示这个人的姓名、班级等信息。录像记录存在本机，最少可以存储10天。

9、自动查询统计功能：负责宿舍管理的老师无须人工的查寝，只需通过电脑查询，把学生的刷卡记录进行分析，自动生成未归寝室学生名单。

远程视频实时监控功能：当有人员通过时，相关管理人员的电脑马上会显示相应的信息，系统支持远程的视频监控功能。

有障碍和无障碍通道结合技术：高峰期时间段闸机杆自动缩回，形成无障碍通道，非高峰期恢复有障碍，拦截外来人员。

10、通道与录像软件完全自主开发并且全部在一个软件界面实现,视频监控与通道监控在同一个软件实现,不用进行切换

三、售后服务承诺

1、服务范围

服务内容包括在线答疑、定期回访、bug修改、数据备份及恢复、数据更新、系统安全问题处理、系统漏洞修补、日常使用技术支持等。

2、本次招标系统需开放源代码或系统接口供甲方后续工作能够免费对接。

以上两点提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人单位公章